
纤维蛋白 (原) 降解产物测定(FDP)试剂项目具体参数要求

	项目名称
	产品名称
	产品参数要求

	纤维蛋白 (原) 降解产物测定 (FDP)试剂
	纤维蛋白 (原) 降解产物测定 (FDP)试剂
	1. 用途：用于体外定量测定人血浆中纤维蛋白(原)降解产物(FDP)  的含量。
2. 标本类型：血浆
3. 检测原理：免疫比浊法
4. 定标实行多点定标（不少于5点），定标品并有溯源性。
5. [bookmark: OLE_LINK3]储存条件及有效期：纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒和校准品密封贮存于2℃~8℃时有效期≥12个月。
6. [bookmark: OLE_LINK2]适用机型：适用于希森美康CS-5100 全自动凝血分析仪自动检测（试剂中文说明书中有适用该机型说明）。
7. 精密度
A、重复性：低浓度样本变异系数(CV) 应 ≤15%,高浓度样本变异系数(CV)应≤10%。
B、批间差：批间相对极差≤15%。
8. 免费提供配套的质控品。
9. 一年内的试剂批号批次更换≤2次。
10. 配置所需的信息耗材（不限于电脑）以及LIS 端口连接等。
11. 售后服务：保障24小时响应售后保障服务。



