| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢预制临时牙冠 | 不锈钢预制临时牙冠型号需包含全部规格 | - 适用于儿童口腔科牙体缺损临时修复，临床可快速试戴调整。 - 采用医用级不锈钢，无毒无刺激、生物相容性优，耐腐耐磨、韧性好，表面光滑无毛刺。 - 可覆盖牙体缺损、恢复咀嚼功能，保护患牙隔绝刺激，环抱固位性好、不易脱落，操作便捷可快速调整，经济耐用。 |

不锈钢预制临时牙冠采购需求

商务需求：

1、收费需符合浙江省物价政策

2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购

3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价