	序号
	物资名称
	规格型号
	采购需求

	1
	复合树脂充填材料
	4.5g/支，色泽全覆盖

	1、 适用于龋齿充填，可用于各类牙体龋坏缺损的充填修复；同时适用于正畸附件粘结。
2、 采用医用级复合树脂材质，无异味、无毒无刺激，生物相容性优良，与牙体组织、口腔黏膜接触无不良反应；树脂颗粒均匀细腻，耐磨性、抗压性强，不易老化、变色，与牙体组织粘接性好，固化后强度达标，符合牙科复合树脂相关行业标准，提供材质检测报告及合格证明。
3、 具备良好的龋齿充填和正畸附件粘结功能，粘接牢固、塑形便捷，固化后耐磨耐用，适配临床操作及基础美观需求。

	2
	光固化流动树脂
	2.2g/支，色泽全覆盖

	1、 采用医用级复合树脂材质，无异味、无毒无刺激，生物相容性优良，与牙体组织、口腔黏膜接触无不良反应；树脂颗粒均匀细腻，耐磨性、抗压性强，不易老化、变色，与牙体组织粘接性好，固化后强度达标，符合牙科复合树脂相关行业标准，提供材质检测报告及合格证明。
2、 具备良好的龋齿充填和正畸附件粘结功能，粘接牢固、塑形便捷，固化后耐磨耐用，适配临床操作及基础美观需求。

	3
	流动性复合树脂修复材料
	2.0g/支，色泽全覆盖

	1、 兼具流动性和光固化特性，适配窝沟、微小缺损等精细修复。
2、 采用医用级复合树脂材质，无异味、无毒无刺激，生物相容性优良，与牙体组织、口腔黏膜接触无不良反应；树脂颗粒均匀细腻，耐磨性、抗压性强，不易老化、变色，与牙体组织粘接性好，固化后强度达标，符合牙科复合树脂相关行业标准，提供材质检测报告及合格证明。
3、 具备良好的龋齿充填、窝沟封闭功能，粘接牢固、塑形便捷，固化后耐磨耐用，适配临床操作及基础美观需求。


复合树脂填充材料采购需求
商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价
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