| 序号 | 物资名称 | 规格 |  |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消化介入用阻抗及PH值监测电极导管 | 1个pH传感器 | 7个阻抗传感器 | 多种传感器位置 | - 用于监测患者体内胃和食道的阻抗及pH值生理参数，对胃食道反流疾病的检查，辅助临床医学诊断或实验研究。 - 导管直径：2mm - 传感器为锑电极。 - 适合婴儿、儿童、青少年使用。 - 与医院在用声阻抗胃肠动力仪及软件系统适配，或可提供其他解决方案。 |
|  |  |  | 8个阻抗传感器 |  |  |

消化介入用阻抗及PH值监测电极导管采购需求

商务需求：

1、收费需符合浙江省物价政策

2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购

3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价