| 序号 | 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用呼吸过滤器（细菌过滤器） | 配咬口 | - 过滤医用气体和管路中的细菌及微粒。 - 过滤器外表面应光洁、无毛刺、无明显的气泡，无杂质、裂痕等缺陷。过滤器应无菌，环氧乙烷灭菌。 - 过滤器滤除空气中大于0.5μm颗粒的滤除率应不小于90%。过滤器密闭性好，无漏气。 - 和医院在用的肺功能仪（包括Jeager品牌和亿联康品牌）适配。 |

一次性使用呼吸过滤器采购需求

商务需求：

1、收费需符合浙江省物价政策

2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购

3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价