	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	一次性使用呼吸过滤器（细菌过滤器）
	配咬口
	1、 过滤医用气体和管路中的细菌及微粒。
2、 过滤器外表面应光洁、无毛刺、无明显的气泡，无杂质、裂痕等缺陷。过滤器应无菌，环氧乙烷灭菌。
3、 过滤器滤除空气中大于0.5μm颗粒的滤除率应不小于90%。过滤器密闭性好，无漏气。
4、 和医院在用的肺功能仪（包括Jeager品牌和亿联康品牌）适配。


一次性使用呼吸过滤器采购需求

商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价
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