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	项目名称
	试剂产品名称
	产品参数要求

	曲霉半乳甘露聚糖IgG抗体检测及设备租赁
	曲霉半乳甘露聚糖IgG抗体检测试剂盒
	1、 检测方法：化学发光法。
2、 适用范围：用于体外定性检测人血清样本中的曲霉半乳甘露聚糖IgG抗体。 
3、 检测要求：
1) 样本类型：血清；  
2) 特异性：念珠菌、隐球菌、肺炎支原体等常见呼吸道病原菌对结果无影响；
3) 精密度 ：CV≤15% ；
4) 试剂有效期：试剂到货后效期至少半年以上；
5) 试剂耗材要求：需配套提供试验所需的所有辅助试剂、耗材；
6) 设备要求：试剂需适配目前在用设备（全自动化学发光免疫分析仪Venus100S），或可提供其他设备解决方案。
4、 售后服务要求：
1) 具有较强的售后服务保障团队，能定期提供操作培训及技术前沿培训。
2) 具有完善的销售供应保障体系，供应商须有24小时内加急供货的应急响应能力。



