	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	消化介入用阻抗及PH值监测电极导管
	1个pH传感器
	7个阻抗传感器
	多种传感器位置
	1、 用于监测患者体内胃和食道的阻抗及pH值生理参数，对胃食道反流疾病的检查，辅助临床医学诊断或实验研究。
2、 导管直径：2mm
3、 传感器为锑电极。
4、 适合婴儿、儿童、青少年使用。
5、 与医院在用声阻抗胃肠动力仪及软件系统适配，或可提供其他解决方案。

	
	
	
	8个阻抗传感器
	
	6、 


消化介入用阻抗及PH值监测电极导管采购需求


商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价
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