浙江大学医学院附属儿童医院

市场调研

项目名称：

供应商名称（盖章）：

日期：2026年 月 日

报名文件目录（按顺序）

- 报名须知

- 报价单

- 供应商通讯地址及联系方式

- 法定代表人授权委托书

- 相关证照

- 营业执照

- 相关行业准入资格证书（如需）

- 相关行业等级资格证书（如需）

- 项目参数响应表

- 中小企业声明函

- 无重大违法行为承诺书

- 其他资料

  - 公司简介

  - 近三年来服务的名单，并附相关合同复印件（未附合同视为无效名单）

  - 其他需提供的资料，如服务团队人员信息、资质证书、管理、服务能力等说明

- 报名须知

1．所提供服务和人员设备配置符合医院使用需求。

2．完成服务所需的必要设备等由供应商提供，需由医院提供场地或水电气等便利条件的根据合同规定事后结算。

3．提供必要的人员培训服务（如需）。

请在下列横线上手写以下文字：“在浙江大学医学院附属儿童医院的提示、说明下，我方已充分阅读并理解上述条款，自愿接受以上条款约束。”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

供应商(盖单):                       签名:

日期：  年  月  日

- 报价一览表

公司名称：（盖章）

| 序号 | 项目内容 | 预估数量 | 单价 | 合价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料无菌检测（细菌和真菌培养） | 12次/年 | 元/次 |  |
| 2 | 饮水无菌检测（细菌和真菌培养） | 26次/年 | 元/次 |  |
| 3 | 高压蒸汽灭菌柜灭菌效果的生物指示剂检测 | 12-24次/年 | 元/次 | 以18次计： |
| 4 | 季度哨兵鼠检测 | 252只/年 | 元/只 |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

注：1.报价包括活体动物以及其他样本的运输费、税费、快递费、报告费、差旅费、产生垃圾清运费、停车费、交通费等一切费用。

2.数量仅供报价参考，项目进行过程中，采购人有权根据实际需求调数量，按实结算。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

分项报价单

滨江院区七氟丙烷气体自动灭火装置检测价格清单

| 序号 | 检测对象及内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储气钢瓶120L气瓶 | 瓶组 | 20 |  |  |
| 2 | 储气钢瓶90L气瓶 | 瓶组 | 13 |  |  |
| 3 | 储气钢瓶70L气瓶 | 瓶组 | 2 |  |  |
| 4 | 储气钢瓶150L气瓶 | 瓶组 | 1 |  |  |
| 5 | 充装七氟丙烷药剂 | 公斤 | 585（按原有药剂1949.5公斤的损耗30%充装） |  |  |
| 6 | 氮气瓶4L气瓶检测及充气 | 瓶组 | 9 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

柜式七氟丙烷气体自动灭火装置价格清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90升七氟丙烷钢瓶 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 公斤 | 85 |  |  |  |
| 3 | 泄压口 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 感烟探测器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 感温探测器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 手自动转换开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 输入模块 | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 声光报警器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 气体控制盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：报价总价包括货物供货、运输、验收、安装调试、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 供应商通讯地址及联系方式

供应商全称（盖章）：

通讯地址：

*联系人：

*联系手机：

联系邮箱：

- 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

浙江大学医学院附属儿童医院：

我_（姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加贵院   （项目名称）  项目的院内自行采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职        务：

身份证号码：

供应商公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 正反 |  | 被授权人身份证复印件 正反 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件。

- 相关证照（所有资料均需盖章）

1.营业执照

2.相关行业准入资格证书

3.相关行业等级资格证书

- 采购需求响应表

| 序号 | 参数要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | （此列填写响应内容中单独提供证明资料的具体页码） |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：按附件1 的采购需求进行响应

供应商全称（盖章）：

- 中小企业声明函

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

- 无重大违法行为承诺书

无重大违法行为承诺书

浙江大学医学院附属儿童医院：

我方愿意参加贵方组织的项目采购活动，并就参加本次采购活动有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

3.我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

承 诺 单 位（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

日  期：    年    月    日

- 其他资料（所有资料均需盖章）

1. 公司简介（企业情况和服务能力）

2.相同产品销售业绩

提供近三年来供货的名单，并附相关合同复印件（未附合同、无价格视为无效名单）。

3. 其他需提供的资料，如服务团队人员信息、资质证书、管理、服务能力等说明。