
实验动物中心第三方检测服务项目采购内容及需求

一、概述

1、采购内容为浙江大学医学院附属儿童医院实验动物中心第三方检测服务项目，按要求对相关指标提供第三方检测服务，供应商须根据各自的技术和商务优势对本采购文件做出实质性响应。

2、供应商必须保证提供的服务质量满足采购人的质控标准，确保检测数据、报告真实有效，符合相关规范要求。
二、服务要求

1、供应商免费提供开展检测的相关用具和明确检验方法，检验方法须符合国家相关标准及采购人要求。

2、明确检测流程和出具报告单时间。

3、明确检测结果发送方式，可提供检验结果网络传送至医院的功能，费用由供应商承担。

4、根据项目实际情况提供增值服务或建议。

5、供应商须严格履行本次采购相关承诺和服务质量保证。

三、服务内容

（一）动物房检测内容

	项目
	送检频次

	饲料 无菌检测（细菌和真菌培养）
	每批抽样检测，一月一次，全年共12次，取样后14个工作日内出具报告

	饮水 无菌检测（细菌和真菌培养）
	两周一次，全年共26次，取样后14个工作日内出具报告

	高压蒸汽灭菌柜灭菌效果的生物指示剂检测
	一年共12-24测试，取样后4个工作日内出具报告

	季度哨兵鼠检测（国标要求SPF小鼠必检17项）
	季度送检，每个笼架每季度送检1只，预计63只，全年共252只，以实际送出数量为准，按实结算。取样后7个工作日内出具报告


四、检测要求

1.供应商严格按照依据国标GB14922-2022《实验动物微生物寄生虫等级及检测》，GB/T 14926.1~14926.64，GB/T18448.1~18448.10开展检测工作，。

2.供应商接受采购人委托，对以上约定的内容进行检测，具体的检测时间根据采购人要求制定，一个工作日内响应并完成取样，根据检测项目在对应检测周期完成检测任务。

3.供应商应严格按照采购人的要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、准确性和可追溯性，确保出具的检测报告，报告的内容真实、准确。

4.在检测期间应当遵守采购人的各项规章制度。

5.供应商在检测时使用的仪器设备必须在检定合格有效期内，符合标准检测要求。

6. 所有检测项目完毕（所有检测项目合格，不需要复检），供应商在检测完毕起对应检测周期（见动物房检测内容）内为采购人出具检测报告。若有不合格项目需要复检，检测报告出具时间与采购人另行约定。

7. 若因供应商自身操作不规范、仪器未校准、检测方法不符、数据造假而导致出具错误、不实、虚假检测报告，给采购人造成直接经济损失、整改费、返工费、行政处罚罚款、第三方赔偿、律师费及其他间接损失的，供应商须全额赔偿采购人所有损失，无偿重新检测并整改，同时采购人有权扣减服务费用、追究供应商全部违约责任。
8.供应商提交给采购人的检测报告份数：原件纸质版、电子版各1份。纸质版上门投送或顺丰快递至各院区负责人处留档，同时提交带红章的电子版检测报告备案。

9.未经采购人允许，供应商不得将采购人有关信息向第三方披露。

10.活体动物以及其他样本的运输费用均由供应商承担。

11.税费、快递费、报告费、差旅费、产生垃圾清运费、停车费、交通费等费用均含在报价中，采购人不再额外支付任何费用。
五、服务期

服务期1年，自双方签订合同之日起计，供应商须在服务期内完成本采购文件约定的全部服务内容。
六、商务要求

1、报价

本项目报价为服务期内完成该项服务内容的各项单价，包含完成该项工作及提交成果资料所需的一切费用，出具各种成果文件等所需的人工费、材料费、差旅费、交通费、通讯费、设备设施费、税金、利润、合同包含的所有风险责任及不可预见费等全部费用。

2、付款方式

本项目每月按实际完成的检测服务数量结算。供应商提供检测报告、结算清单及合法有效的发票，经采购方审核无误后三十个工作日内完成支付。

履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、投标资格要求

1、服务商应具有实验动物相关病原体检测的CNAS认可资质的证明材料，要求提供证书及能力范围；

2、服务商非我单位主要动物供应商，且法定代表人不与我单位主要动物供应商为同一人；

3、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与本项目；

4、本次招标不接受联合体投标，不接受中标人把部分检测项目外包。

八、其他要求

1、供应商应具有相关项目的实施经验和管理方案、内部考核制度；

2、供应商应为本项目组建服务团队，包括项目负责人和团队成员等，为本项目服务的实验室技术人员不少于15人，且应为固定员工，应提供近6个月的社保缴纳记录、从事本项目相关的检测工作的证明材料；
3、针对本项目的检测实施组织方案、质量保证措施；

4、结合项目现场实际情况，针对检测的关键点和难点的分析，并提出合理化建议、相应的解决措施和实施方案（包括检测流程、检测方法、检测报告出具等内容）；

5、针对本项目的服务时效及承诺情况（包括上门取样响应时间、样品取样后送达实验室时间、检测报告出具等时效性承诺）；

6、供应商提供检测设备配备情况，并提供相关检测设备、材料的照片、证书等证明材料，确保设备符合检测标准要求；
7、建立服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施。

8、本项目采购范围的抗体检测项目，所使用检测试剂需满足GB14926要求，并提供证明材料；

9、依据本项目采购范围，供应商CNAS能力附表要求覆盖国标GB 14922 -2022要求的SPF小鼠必检的全部项目；

10、提供参与与本项目相关的能力验证和室间比对（至少三家）的证明材料；

11、供应商可提交其他能证明自身技术优势和实力的材料作为佐证材料。
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