| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌凡士林纱布 | 5cm*5cm | - 主要由凡士林油和脱脂纱布块制。供医疗单位换药、创口引流、内腔造瘘用。 - 纱布呈湿润状，无异味。凡士林吸附充分、厚薄均匀，含油量大于120g/㎡。 |
|  |  | 5cm*10cm |  |
|  |  | 10cm*20cm |  |
|  |  | 20cm*20cm |  |
|  |  | 20cm*30cm |  |

灭菌凡士林纱布采购需求

商务需求：

1、收费需符合浙江省物价政策

2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购

3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价