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	物资名称
	规格型号
	采购需求

	1

	灭菌凡士林纱布
	5cm*5cm
	1、 主要由凡士林油和脱脂纱布块制。供医疗单位换药、创口引流、内腔造瘘用。
2、 纱布呈湿润状，无异味。凡士林吸附充分、厚薄均匀，含油量大于120g/㎡。

	
	
	5cm*10cm
	3、 

	
	
	10cm*20cm
	4、 

	
	
	20cm*20cm
	5、 

	
	
	20cm*30cm
	


灭菌凡士林纱布采购需求

商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价


