
外固定支架、金属骨针系统采购需求

	序号
	物资名称
	规格（单位）
	产品需求（适用范围、实现功能、材质要求等）

	1
	外固定支架、金属骨针
	指趾微型、腕部、肘部、膝部、踝部、上肢通用、下肢通用等多规格型号；同系列配件通用互换，各型号尺寸梯度合理，可适配成人、儿童不同体型患者临床选用。
[bookmark: _GoBack]（套）
	1、产品由单臂外固定架、骨针及配套工具组成，适用于骨折、截骨部位复位与外固定治疗。
2、人体接触部件生物相容性达标，材质安全无害；产品表面无裂纹、毛刺、锐边、锈蚀等缺陷。
3、具备精准调节、肢体延长及畸形矫正功能，调节顺畅、锁定稳定。
4、规格品类齐全，涵盖指、趾、腕、肘、膝、踝及上下肢各部位型号，满足各类临床应用场景。
5、整体结构机械强度与稳定性良好，正常临床载荷条件下，无断裂、永久变形现象。
6、骨针与骨骼、外固定架连接匹配精密，锁紧牢固，术后常规活动状态下无松动、移位。
7、主体采用医用级耐腐蚀材质，耐受医院常规灭菌消毒要求，耐用性强。
8、模块化设计，组件拆装组合便捷，调节刻度清晰，便于术中安装与术后复查调整。




商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价






