一次性使用尿动力管、直肠测压管、尿流动力学连接管采购需求

| 标项一 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 规格型号 | 采购需求 | 备注 |
| 一次性使用直肠测压管 | 管径： 3.3mm（±0.1） | - 1、用于在尿流动力学检查过程中直肠压力的检测。 - 2、一次性使用直肠测压管的导管头端应圆润，无毛刺，外表光洁无明显的折痕。 - 3、有相应的刻度线，刻度清晰，无脱落。头端球囊及球囊连接处无漏气，无菌管道。 | 三个产品需配套使用且适配我院尿流动力学设备(LABORIE)或提供其它解决方案 |
| 一次性使用尿动力测压管 | 双腔； 管径： 2.0mm（±0.1） | 1、用于在尿流动力学检查过程中膀胱压力及尿道压力的检测。 2、尿动力测压导管头端应圆润，无毛刺，外表光洁无明显的折痕。 3、有相应的刻度线，刻度清晰，无脱落，无菌。 |  |
| 尿流动力学连接管 | / | 用于检查时候输注液体，与一次性使用直肠测压管、一次性使用尿动力测压管适配。 |  |

| 标项二 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 规格型号 | 采购需求 | 备注 |
| 一次性使用直肠测压管 | 管径： 2.1mm（±0.1） | - 1、用于在尿流动力学检查过程中直肠压力的检测。 - 2、一次性使用直肠测压管的导管头端应圆润，无毛刺，外表光洁无明显的折痕。 - 3、有相应的刻度线，刻度清晰，无脱落。 头端球囊及球囊连接处无漏气，无菌管道。 | 三个产品需配套使用且适配我院尿流动力学设备(LABORIE)或提供其它解决方案 |
| 一次性使用尿动力测压管 | 三腔 管径： 2.1mm（±0.1） | 1、用于在尿流动力学检查过程中膀胱压力及尿道压力的检测。 2、尿动力测压导管头端应圆润，无毛刺，外表光洁无明显的折痕。 3、有相应的刻度线，刻度清晰，无脱落，无菌。 |  |
| 尿流动力学连接管 | / | 用于检查时候输注液体，与一次性使用直肠测压管、一次性使用尿动力测压管适配。 |  |

商务需求：

1、收费需符合浙江省物价政策

2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购

3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价