曲霉半乳甘露聚糖IgG抗体检测试剂及设备租赁参数要求

| 项目名称 | 试剂产品名称 | 产品参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 曲霉半乳甘露聚糖IgG抗体检测及设备租赁 | 曲霉半乳甘露聚糖IgG抗体检测试剂盒 | - 检测方法：化学发光法。 - 适用范围：用于体外定性检测人血清样本中的曲霉半乳甘露聚糖IgG抗体。 - 检测要求： - 样本类型：血清； - 特异性：念珠菌、隐球菌、肺炎支原体等常见呼吸道病原菌对结果无影响； - 精密度 ：CV≤15% ； - 试剂有效期：试剂到货后效期至少半年以上； - 试剂耗材要求：需配套提供试验所需的所有辅助试剂、耗材； - 设备要求：试剂需适配目前在用设备（全自动化学发光免疫分析仪Venus100S），或可提供其他设备解决方案。 4、 售后服务要求： - 具有较强的售后服务保障团队，能定期提供操作培训及技术前沿培训。 - 具有完善的销售供应保障体系，供应商须有24小时内加急供货的应急响应能力。 |