2026年上半年手术器械采购需求

| 序号 | 科室申请名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科镊 | 把 | 100 | 10cm直无钩，有齿 |
| 2 | 眼科剪 | 把 | 100 | 10cm 直 尖头 |
| 3 | 组织剪 | 把 | 100 | 14cm，直，尖 |
| 4 | 不锈钢镊子桶 | 个 | 10 | 64*158mm |
| 5 | 口腔开口器 | 把 | 50 | 120钳式 |
| 6 | 正畸钳 | 把 | 10 | 末端切断钳 |
| 7 | 金冠剪 | 把 | 20 | 11cm |
| 8 | 持针钳 | 把 | 20 | 160、直、细针 |
| 9 | 食道镜 | 把 | 1 | 10*12*300mm |
| 10 | 显微喉剪 | 把 | 1 | 3.4*450mm |
| 11 | 耳内镜 | 把 | 4 | 0° |
| 12 | 有齿镊 | 把 | 11 | 12.5cm 有齿 |
| 13 | 弯盘 | 个 | 8 | 160mm 小号 |
| 14 | 量杯 | 只 | 8 | 500ml 不锈钢 |
| 15 | 持针器 | 把 | 6 | 14cm 细针 |
| 16 | 弯剪 | 把 | 18 | 10cm 弯尖 无镀层 |
| 17 | 直血管钳 | 把 | 18 | 12.5cm 弯全齿 |
| 18 | 弯血管钳 | 把 | 9 | 12.5cm 直全齿 |
| 19 | 组织钳 | 把 | 10 | 16cm 普通型 头宽 5mm |
| 20 | 直剪 | 把 | 10 | 10cm 直尖 无镀层 |
| 21 | 不锈钢药膏罐 | 个 | 5 | 8cm |
| 22 | 不锈钢镊子筒 | 个 | 5 | φ80×198 mm |
| 23 | 海绵钳 | 把 | 5 | 25cm，直头，有齿 |
| 24 | 组织镊 | 把 | 3 | 12.5cm，1×2 齿，有钩 |
| 25 | 扁精细有齿镊 | 把 | 50 | 12.5cm*1mm有钩 |
| 26 | 扁精细无齿镊 | 把 | 20 | 12.5cm*1mm无钩 |
| 27 | 精细剪 | 把 | 20 | 14cm*1.5mm弯窄头 |
| 28 | 耳吸引管 | 把 | 5 | 1.2*85mm带减压阀 |
| 29 | 异物钳 | 把 | 5 | 20cm 直头 鳄口式 |
| 30 | 吸引管 | 把 | 5 | 3*300mm |
| 31 | 吸引管 | 把 | 5 | 3*480mm |
| 32 | 超声骨刀 | 个 | 5 | 70mm |
| 33 | 超声骨刀保护套 | 个 | 8 | 适配超声骨刀手柄 无菌防护 |
| 34 | 尖骨撬 | 个 | 2 | 240*25mm |
| 35 | 持针器 | 把 | 10 | 16cm粗针型 |
| 36 | 弯腹剪 | 把 | 20 | 18cm |
| 37 | 弯尖剪 | 把 | 20 | 18cm |
| 38 | 无损伤镊 | 把 | 2 | 25cm |
| 39 | 双头心室拉钩 | 把 | 5 | 18cm圆弯6.5*8.5 |
| 40 | 头皮夹钳 | 把 | 10 | 17cm |
| 41 | 显微脑组织剪 | 把 | 2 | 24.5cm |
| 42 | 显微脑组织剪 | 把 | 5 | 21.5cm |
| 44 | 眼科剪 | 把 | 50 | 直尖、10cm |
| 45 | 倒睫仪线 | 把 | 3 | 低温等离子 |
| 46 | 胸腔镜手术器械-分离钳 | 把 | 1 | 15度 |
| 47 | 胸腔镜手术器械-分离钳 | 把 | 1 | 90度 |
| 48 | 胸腔镜手术器械-卵圆钳 | 把 | 1 | 无齿 |
| 49 | 胸腔镜手术器械-卵圆钳 | 把 | 1 | 有齿无损伤 |
| 50 | 胸腔镜手术器械-肺叶钳 | 把 | 1 | 蛇头 |
| 51 | 胸腔镜手术器械-胸腹吸引管 | 把 | 1 | 380，双弯，小切口 |
| 52 | 高频电凝线 | 把 | 1 | 4*3000mm |
| 53 | 高频电凝吸引器 | 把 | 1 | 3mm15度 |
| 54 | 牵开器 | 把 | 1 | 钩长25cm |
| 55 | 管道钳 | 把 | 15 | 长18cm |