| 序号 | 物资名称 | 规格型号（单位） |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分子固定绷带 | 标准型 （卷） | 2寸 5cm × 360cm （宽×长） | - 适用范围：用于骨折、截骨术后固定制动；DDH、马蹄足等矫形后固定维持；肢体/敷料束缚固定。 - 无菌、无致敏、无细胞毒性 - 软固定型高分子固定绷带需满足徒手拆除。 - 卷轴整齐，外观平整，产品洁净，厚薄均匀，无经纬缺陷。 - 有较好的塑形性，且需要有合适的塑形时间来满足不同操作所需时间的差异。 - 不应出现断裂的现象。 |
|  |  |  | 3寸 7.5cm × 360cm （宽×长） |  |
|  |  |  | 4寸 10cm × 360cm （宽×长） |  |
|  |  | 软固定型（卷） | 2寸 5.0cm × 360cm （宽×长） |  |
|  |  |  | 3寸 7.5cm × 360cm （宽×长） |  |
|  |  |  | 4寸 10cm × 360cm （宽×长） |  |

高分子固定绷带采购需求

商务需求：

1、收费需符合浙江省物价政策

2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购

3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价