
2026年上半年手术器械采购需求
	序号
	科室申请名称
	单位
	数量
	主要技术参数

	1
	眼科镊
	把
	100
	10cm直无钩，有齿

	2
	眼科剪
	把
	100
	10cm 直 尖头

	3
	组织剪
	把
	100
	14cm，直，尖

	4
	不锈钢镊子桶
	个
	10
	64*158mm

	5
	口腔开口器
	把
	50
	120钳式

	6
	正畸钳
	把
	10
	末端切断钳

	7
	金冠剪
	把
	20
	11cm

	8
	持针钳
	把
	20
	160、直、细针

	9
	食道镜
	把
	1
	10*12*300mm

	10
	显微喉剪
	把
	1
	3.4*450mm

	11
	耳内镜
	把
	4
	0°

	12
	有齿镊
	把
	11
	12.5cm 有齿

	13
	弯盘
	个
	8
	160mm 小号

	14
	量杯
	只
	8
	500ml 不锈钢

	15
	持针器
	把
	6
	14cm 细针

	16
	弯剪
	把
	18
	10cm 弯尖 无镀层

	17
	直血管钳
	把
	18
	12.5cm 弯全齿

	18
	弯血管钳
	把
	9
	12.5cm 直全齿

	19
	组织钳
	把
	10
	16cm 普通型 头宽 5mm

	20
	直剪
	把
	10
	10cm 直尖 无镀层

	21
	不锈钢药膏罐
	个
	5
	8cm

	22
	不锈钢镊子筒
	个
	5
	φ80×198 mm

	23
	海绵钳
	把
	5
	25cm，直头，有齿

	24
	组织镊
	把
	3
	12.5cm，1×2 齿，有钩

	25
	扁精细有齿镊
	把
	50
	12.5cm*1mm有钩

	26
	扁精细无齿镊
	把
	20
	12.5cm*1mm无钩

	27
	精细剪
	把
	20
	14cm*1.5mm弯窄头

	28
	耳吸引管
	把
	5
	1.2*85mm带减压阀

	29
	异物钳
	把
	5
	20cm 直头 鳄口式

	30
	吸引管
	把
	5
	3*300mm

	31
	吸引管
	把
	5
	3*480mm

	32
	超声骨刀
	个
	5
	70mm

	33
	超声骨刀保护套
	个
	8
	适配超声骨刀手柄 无菌防护

	34
	尖骨撬
	个
	2
	240*25mm

	35
	持针器
	把
	10
	16cm粗针型

	36
	弯腹剪
	把
	20
	18cm

	37
	弯尖剪
	把
	20
	18cm

	38
	无损伤镊
	把
	2
	25cm

	39
	双头心室拉钩
	把
	5
	18cm圆弯6.5*8.5

	40
	头皮夹钳
	把
	10
	17cm

	41
	显微脑组织剪
	把
	2
	24.5cm

	42
	显微脑组织剪
	把
	5
	21.5cm
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	眼科剪
	把
	50
	直尖、10cm

	45
	倒睫仪线
	把
	3
	低温等离子

	46
	胸腔镜手术器械-分离钳
	把
	1
	15度

	47
	胸腔镜手术器械-分离钳
	把
	1
	90度

	48
	胸腔镜手术器械-卵圆钳
	把
	1
	无齿

	49
	胸腔镜手术器械-卵圆钳
	把
	1
	有齿无损伤

	50
	胸腔镜手术器械-肺叶钳
	把
	1
	蛇头

	51
	胸腔镜手术器械-胸腹吸引管
	把
	1
	380，双弯，小切口

	52
	高频电凝线
	把
	1
	4*3000mm

	53
	高频电凝吸引器
	把
	1
	3mm15度

	54
	牵开器
	把
	1
	钩长25cm

	55
	管道钳
	把
	15
	长18cm
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