	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	孤独症诊断观察量表（ADOS-2）

	使用科室
	发育评估中心

	[bookmark: _GoBack]一
	基本要求

	1.1
	数量：1套

	1.2
	用途：通过一系列的半结构化活动和交流情景，观察受测者在社交互动、沟通和重复及刻板行
为表现方面的特征，为从12个月到成年区间孤独症谱系障碍的诊断提供有力依据

	二
	主要功能及参数

	1
	ADOS-2至少包含5个施测模块

	1.1
	模块1：适用于尚未能持续使用语词，12-30个月的学步幼儿

	1.2
	模块2：适用于尚未能持续使用语词，31个月及以上的儿童

	1.3
	模块3：适用于能够使用语词但口语表达仍不流利的任何年龄的受试者

	1.4
	模块4：适用于口语流利的儿童和较年幼的青少年

	1.5
	模块5：适用于口语流利的较年长的青少年和成人

	2
	具备高度标准化的诊断观察量表，确保同一对象的诊断一致性和准确性

	3
	具备直接面向诊断对象的观察量表，诊断的准确性依赖于主试与孩子的交互程度

	4
	配有摄像机，具备场景录制功能

	
	

	三
	                              主要配置及附件

	1
	指金属盖           1个

	2
	塑料环             1个

	3
	玩具钥匙圈（大）   1个

	4
	运动型玩具车       2辆

	5
	彩色圆柱管         1个

	6
	玩具工具包         1套

	7
	动物硬纸板书       1个

	8
	运动型玩具车       2个

	9
	纱线               4条

	10
	蓝色杂耍球         2个

	11
	彩色杂耍球         2个

	12
	砂质木块           1块

	13
	餐叉               2个

	14
	餐勺               2个

	15
	字母积木           8块

	16
	餐盘               4个

	17
	生日快乐餐巾纸     1张

	18
	单杯装彩泥         1个

	19
	塑料餐盘           1个

	20
	塑料餐叉           1个

	21
	塑料餐刀           1个

	22
	塑料杯             1个

	23
	彩色胶棒           4个

	24
	弹出式泰迪熊玩具   1个

	25
	旋转遥控车         1辆

	26
	美国地图图片       1张

	27
	度假村场景图片     1张

	28
	宴席场景图片       1张

	29
	玩具钱包套装       1套

	30
	小丑盒             1个

	31
	卡通图片           1套

	32
	毛巾               1个

	33
	洗手液玩具         1个

	34
	羽毛               1个

	35
	彩色小木块         1个

	36
	海绵块             1个

	37
	眼镜和烛台         1套

	38
	纸雨伞             1个

	39
	小型轿车           1辆

	40
	圆纸片             1个

	41
	冰糕棍             1个

	42
	鞋带               1个

	43
	迷你扑克牌         1个

	44
	橡皮圈             1个

	45
	曲别针             1个

	46
	小刺球             1个

	47
	百变针玩具         1个

	48
	弹珠玩具           1个

	49
	陀螺笔             1个

	50
	记号笔             1盒

	51
	收音机             1个

	52
	浴巾               1个

	53
	小玩具瓶           1套

	54
	玩具面霜           1个

	55
	小木块             1个

	56
	大木块             1个

	57
	泡澡玩具           1套

	58
	玩具浴缸           1个

	59
	迷你梳子           1个

	60
	男性可动式人偶     2个

	61
	女性可动式人偶     1个

	62
	动作玩偶的道具     1套

	63
	迷你玩具钳子       1个

	64
	迷你玩具扳手       1个

	65
	恐龙玩具           1个

	66
	玩具手机           1个

	67
	玩具矿车           1辆

	68
	泡泡枪             1个

	69
	泡泡液             1瓶

	70
	泡泡液容器         1个

	71
	玩具娃娃           1个

	72
	多元文化玩具娃娃   1个

	73
	运动型玩具车       1辆

	74
	发声玩具蛙         1个

	75
	玩具飞机           1个

	76
	玩具花             1个

	77
	塑料杯             1个

	78
	圆柱形积木         1个

	79
	家庭人物套装       1套

	80
	多元文化家庭套装   1套

	81
	塑料小狗           1个

	82
	木质家具套装       1套

	83
	量杯               1个

	84
	航天飞机           1个

	85
	救援车             1辆

	86
	迷你足球           1个

	87
	正方形布料         1个

	88
	小珠宝盒           1个

	89
	小汤勺             2个

	90
	小餐盘             2个

	91
	迷你书             1本

	92
	全息光盘           1个

	93
	迷你食物套装       1套

	94
	形状配对音乐盒     1个

	95
	气球               1套

	96
	气囊火箭           2套

	97
	零食收纳盒         2个

	98
	形状分类箱         1个

	99
	遥控兔子玩具       1个

	100
	拼块积木           8个

	101
	白色背板纸         1个

	102
	毯子               4条

	103
	《杰西熊，你要穿什么？》    1本

	104
	《晚安大猩猩》              1本

	105
	《梦幻大飞行》              1本

	106
	《疯狂星期二》              1本

	107
	小皮球                      1个

	108
	轮式手提箱                  1个

	109
	观察记录本（简体中文版）    25例

	110 
	摄像机                      1套

	
	

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	5
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	6
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收



