	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	静脉插管
	金属直角插管
	12F-32F
	1、 用于先心病体外循环手术，放置于上下腔静脉。
2、 由于不同术式需求及体位要求，对插管头部形状要求各不相同，大体需求90°直角及直头插管。
3、 防扭钢丝加固管体，管端多孔，方便插入。
4、 可允许更高流量而压差极小。
5、 采用医用级聚氯乙烯塑料,有较好的弯曲性和弹性，有效保证血液畅通。

	
	
	直头插管
	
	


静脉插管采购需求

商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价
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