| 序号 | 物资名称 | 规格 |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静脉插管 | 金属直角插管 | 12F-32F | - 用于先心病体外循环手术，放置于上下腔静脉。 - 由于不同术式需求及体位要求，对插管头部形状要求各不相同，大体需求90°直角及直头插管。 - 防扭钢丝加固管体，管端多孔，方便插入。 - 可允许更高流量而压差极小。 - 采用医用级聚氯乙烯塑料,有较好的弯曲性和弹性，有效保证血液畅通。 |
|  |  | 直头插管 |  |  |

静脉插管采购需求

商务需求：

1、收费需符合浙江省物价政策

2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购

3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价