| 序号 | 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动脉插管 | 6F-24F | - 用于动脉血管的插管插入术，形成和体外循环其他部件的连接。 - 插管体具有斜面薄壁末梢，末端贴近内芯，插入操作便捷。 - 有一体化加固钢丝或其他加固结构，在较高流量运行时能保证较低压力差。 - 有可调节导引器、深度标记或其他功能结构，便于插管准确定位 |

动脉插管采购需求

商务需求：

1、收费需符合浙江省物价政策

2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购

3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价