	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	动脉插管
	6F-24F
	1、 用于动脉血管的插管插入术，形成和体外循环其他部件的连接。
2、 插管体具有斜面薄壁末梢，末端贴近内芯，插入操作便捷。
3、 有一体化加固钢丝或其他加固结构，在较高流量运行时能保证较低压力差。
4、 有可调节导引器、深度标记或其他功能结构，便于插管准确定位


动脉插管采购需求

商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价
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