	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	一次性动脉过滤器
	儿童型
	1、 用于体外循环手术下过滤微小颗粒及栓子。
2、 具有卓越的空气处理和过滤效率，微量空气去除效果好。
3、 操作便捷，脱泡轻松。
4、 有较高的能见度。

	
	
	成人型
	5、 


一次性动脉过滤器采购需求


商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价
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