| 序号 | 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性动脉过滤器 | 儿童型 | - 用于体外循环手术下过滤微小颗粒及栓子。 - 具有卓越的空气处理和过滤效率，微量空气去除效果好。 - 操作便捷，脱泡轻松。 - 有较高的能见度。 |
|  |  | 成人型 |  |

一次性动脉过滤器采购需求

商务需求：

1、收费需符合浙江省物价政策

2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购

3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价