	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	一次性体外循环管道包
	新生儿型
	1、 用于体外循环手术与动静脉插管的连接及与体外循环机器搭配形成完整的体外循环。
2、 由泵管、主动脉供血管、腔静脉回流管、左心吸引管、右心吸引管、回流管、备用管和直通接头、三通接头组成。
3、 可按照医院具体需求定制。

	
	
	婴儿型
	4、 

	
	
	儿童型
	5、 

	
	
	成人型
	6、 
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商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价
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