	序号
	物资名称
	规格型号（单位）
	采购需求

	1
	高分子固定绷带
	标准型
（卷）
	2寸
5cm × 360cm
（宽×长）
	1、 适用范围：用于骨折、截骨术后固定制动；DDH、马蹄足等矫形后固定维持；肢体/敷料束缚固定。
2、 无菌、无致敏、无细胞毒性
3、 软固定型高分子固定绷带需满足徒手拆除。
4、 卷轴整齐，外观平整，产品洁净，厚薄均匀，无经纬缺陷。
5、 有较好的塑形性，且需要有合适的塑形时间来满足不同操作所需时间的差异。
6、 不应出现断裂的现象。

	
	
	
	3寸
7.5cm × 360cm
（宽×长）
	7、 

	
	
	
	4寸
10cm × 360cm
（宽×长）
	8、 

	
	
	软固定型（卷）
	2寸
5.0cm × 360cm
（宽×长）
	9、 

	
	
	
	3寸
7.5cm × 360cm
[bookmark: _GoBack]（宽×长）
	10、 

	
	
	
	4寸
10cm × 360cm
（宽×长）
	11、 


高分子固定绷带采购需求
商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价


