	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	一次性使用肝素帽
	/
	1、 输液管路配套接头，供管路内输送药液。
2、 可适用于较小体型婴儿四肢或头皮静脉留置针连接。
3、 螺口接头，密闭性佳。
4、 表面平整，易于消毒。


一次性使用肝素帽采购需求

商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价
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