	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	一次性使用胰岛素注射笔用针头
	管径：0.23mm±0.03mm
针头长度：4mm
	1、与胰岛素注射笔配套使用，用于人体胰岛素的皮下注射。
2、主要由护套、针管、针座组成。一次性使用。


一次性使用胰岛素注射笔用针头

商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
[bookmark: _GoBack]3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价

