	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	一次性使用静脉营养输液袋
	容量：
500ml、
[bookmark: _GoBack]1000ml、
3000ml；
或支持定制
	1、 适用于患者静脉输送营养液体。
2、 密封性佳，连接牢固。
3、 不含DEHP。


一次性使用静脉营养输液袋采购需求


商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价

[bookmark: OLE_LINK1]使用科室：                             管理科室：医疗设备部
使用科室负责人：                             管理科室负责人：
日期：                                       日期：
