	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	输液用三通
	/
	1.用于临床静脉输液接驳、管路启闭管控以及有创压力监测管路连接。
2.产品连接导管端采用螺纹锁紧接口，配置不少于两种颜色旋柄，便于临床快速区分管路通路。


输液用三通采购需求
商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价
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