| 序号 | 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液用三通 | / | 1.用于临床静脉输液接驳、管路启闭管控以及有创压力监测管路连接。 - 2.产品连接导管端采用螺纹锁紧接口，配置不少于两种颜色旋柄，便于临床快速区分管路通路。 |

输液用三通采购需求

商务需求：

1、收费需符合浙江省物价政策

2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购

3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价