
外固定支架、金属骨针（泰勒架）采购需求

	物资名称
	适用部位
	产品需求（适用范围、实现功能、材质要求等）

	外固定支架、金属骨针（泰勒架）
	四肢
	1、适用于复杂骨折复位、骨畸形矫正、骨延长及骨不连治疗。
2、可通过计算机软件计算实现精确矫正。
3、结构简单，方便跟台手术人员清点及组装。





商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价
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