外固定支架、金属骨针（泰勒架）采购需求

| 物资名称 | 适用部位 | 产品需求（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| --- | --- | --- |
| 外固定支架、金属骨针（泰勒架） | 四肢 | 1、适用于复杂骨折复位、骨畸形矫正、骨延长及骨不连治疗。 2、可通过计算机软件计算实现精确矫正。 3、结构简单，方便跟台手术人员清点及组装。 |

商务需求：

1、收费需符合浙江省物价政策

2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购

3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价