	物资名称
	规格型号
	采购需求

	微导丝
	直径：
0.010 "、0.012 "、0.014 " 
	200-250cm
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	1、 适用范围：
   用于引导微导管进入血管（院内常用型号：Headway17、Marathon 漂浮微导管），适用于神经血管系统、外周血管系统，可建立血管内定位通道或血管内介入通路。
2、产品组成：
产品包含导丝、插入工具、扭转器、塑形针；导丝由芯丝、绕丝及安全丝构成；绕丝与远端芯丝表面带有亲水涂层；经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
3、产品主要特点：
（1）近端扭转、推送性能优异，远端柔顺性佳； （2）使用安全性高，头端对血管内壁损伤风险低； （3）规格覆盖全面，提供 0.010/0.012/0.014 多种直径规格，适配各类临床手术需求。


神经介入治疗用微导丝采购需求
商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省两定机构医疗保障信息平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在浙江省两定机构医疗保障信息平台的最低价
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