	物资名称
	规格型号
	采购需求

	一次性输液用精密过滤器
[bookmark: _GoBack]（一次性使用精密连接管路）
	直型
	过滤孔径1.2um
	1、 适用范围：
与输注器具或其他配件连接，用于对人体静脉输注的药液进行过滤。

2、 材质、功能、结构、部件等需求：
（1）产品需有接头、导管、止液夹、药液过滤器。
（2）产品经环氧乙烷灭菌，产品无菌、无热源。


	
	
	过滤孔径0.22um
	


一次性输液用精密过滤器采购需求

商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省两定机构医疗保障信息平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在浙江省两定机构医疗保障信息平台的最低价






















