	物资名称
	规格型号
	采购需求

	一次性使用肛门管
	硬质
	20F
	1、 头端有侧孔。供临床进行粪便取样用。
2、 管身长度：15cm±2cm
3、 头端无毛刺、无棱角，光滑圆润，无注塑缺陷。
4、 外表应透明、无异物，内部无杂质。
5、 产品为无菌状态，单独包装优先。


一次性使用肛门管采购需求

商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省两定机构医疗保障信息平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在浙江省两定机构医疗保障信息平台的最低价
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