	物资名称
	型号
	规格
	采购需求
	备注

	真空采血管
	分离胶促凝管；金黄色
	3.5ml
	1、 用于生化、甲状腺功能、肿瘤标志物等检测。
2、 负压下采集量：≥3ml
	


1、 有效期≥12个月
2、 供货稳定，具备应急加急配送能力
3、 要求配套提供2套智能采血管理系统租赁

	
	EDTA K2管；紫色
	2ml
	1、 用于血常规检测。
2、 负压下采集量：≥1.5ml
	

	
	肝素锂；绿色
	3.5ml
	1、 用于急诊生化、血流变等检测。
2、 负压下采集量：≥2.5ml
	

	
	枸橼酸钠管；蓝色
	2ml
	1、 用于凝血和纤溶系统检测。
2、 PT双层管。
3、 负压下采集量：≥2ml
	

	
	氟化钠+DETA K2管；灰色
	3ml
	1、 用于血糖检测。
2、 负压下采集量：≥2.5ml
	


真空采血管采购需求

商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省两定机构医疗保障信息平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在浙江省两定机构医疗保障信息平台的最低价
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