器械清洗刷采购需求

一、采购内容和技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 规格（毫米mm） | 参数 | 2年预估用量 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用管腔清洗刷 | 2*320 | 不锈钢杜邦毛+手柄，普通吸引器头内管腔 | 80 |
| 2 | 医用管腔清洗刷 | 3*320/550 | 不锈钢杜邦毛+手柄，普通吸引器头内管腔 | 80 |
| 3 | 医用管腔清洗刷 | 30*550 | 呼吸管道用，不锈钢杜邦毛+手柄 | 80 |
| 4 | 平面刷 |  | 白柄 | 500 |
| 5 | 铜刷 |  | 除锈及清洗电刀用，红柄 | 600 |
| 6 | 双头刷 | 10*40*180 | 小号蓝柄，大号白柄,塑料把,杜邦丝 | 500 |
| 7 | 湿化瓶刷 | 5*230 | 不锈钢杜邦毛+手柄 | 150 |
| 8 | 管道刷 | 毛径4mm,杆1mm,长度350mm | 心脏、开颅吸引器头 | 80 |
| 9 | 管道刷 | 毛径4mm,杆1mm长度450mm | 气管异物吸引器头 | 80 |
| 10 | 管道刷 | 毛径3mm,杆0.6mm,长度320mm | 气腹针 | 80 |
| 11 | 管道刷 | 毛径1.5mm,杆0.6mm长度220mm | 气腹针内芯 | 80 |
| 12 | 管道刷 | 毛径3mm,杆0.6mm,长度420mm | 腔镜吸引器头管腔 | 80 |
| 13 | 穿刺针刷 |  | 腰穿针9#、骨穿针16# | 80 |
| 14 | 胆道镜刷 | 2*1200 |  | 80 |
| 15 | 杯镊刷 | 8*420 |  | 80 |
| 16 | 呼吸机管道刷 | 2*2000 |  | 10 |
| 17 | 器械刷 | 30*80*220 | 塑料把,杜邦丝 | 80 |
| 18 | 针座刷 | 10*20*100 | 铁丝把，羊毛 | 10 |
| 19 | 腹腔镜刷 | 3*160*400 | 毛径3mm，毛位160mm，杆1.4mm，钢线0.7mm，总长420mm；不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 650 |
| 20 | 腹腔镜刷 | 7*160*400 | 毛径7mm，毛位160mm，杆2.0mm，钢线1.0mm，总长420mm | 650 |
| 21 | 管道刷 | 5*160*420 |  | 650 |
| 22 | 腹腔镜刷 | 15*160*400 | 毛径15mm，毛位160mm，杆2.4mm，钢线1.2mm，总长400mm；不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 650 |
| 23 | 腹腔镜刷 | 9*160*470 | 毛径9mm，毛位160mm，杆1.0mm，钢线2.0mm，总长420mm；不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 600 |
| 24 | 腹腔镜刷 | 15*160*470 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 60 |
| 25 | 腹腔镜刷 | 1*160*700 | 毛径2mm，毛位160mm，杆1.0mm，钢线0.5mm，总长600mm；不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 600 |
| 26 | 吸痰管刷 | 10*120*2200 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 30 |
| 27 | 接口刷 | 10*60*120 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 60 |
| 28 | 湿化瓶刷 | 70*120*250 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 60 |
| 29 | 吸痰瓶刷 | 60*70*450 | 塑料把,棕毛 | 60 |
| 30 | 腔镜刷 | 2*160*400 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 60 |
| 31 | 腔镜刷 | 2*160*470 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 60 |
| 32 | 腔镜外刷 | 50*80 | 进口海绵 | 10 |
| 33 | 腰穿针刷 | 0.6*50*130 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 190 |
| 34 | 骨穿针刷 | 0.9*50*130 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 190 |
| 35 | 骨穿针刷 | 1.2*50*130 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 190 |
| 36 | 吸头刷 | 0.8*140*330 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 150 |
| 37 | 脑外科吸头刷(杜 邦丝0.3#) | 2*15*350(0.6丝) | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 600 |
| 38 | 脑外科吸头刷 | 1*140*330 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 150 |
| 39 | 海绵刷 | 按样定制 | 按样定制 | 150 |
| 40 | 器械碗刷 | 8*100按样定制 | 按样定制 | 150 |
| 41 | 1#尖锐器械保护套 | 1.4*3.2*35 |  | 4500 |
| 42 | 3#尖锐器械保护套 | 2.4*4.6*35 |  | 28000 |
| 43 | 5#尖锐器械保护套 | 4.5*7.2*35 |  | 800 |
| 44 | 器械尖端保护套 | 2mm*25mm |  | 800 |
| 45 | 2.0呼吸内镜管道清洗刷 |  | 适合2.0腔道重复使用，适合呼吸内镜等 | 30 |
| 46 | 2.8消化内镜管道清洗刷 |  | 适合2.8腔道重复使用，适合消化内镜等 | 30 |
| 47 | 3.2消化内镜管道清洗刷 |  | 适合3.2腔道重复使用，适合消化内镜等 | 10 |
| 备注：用量仅供参考，实际按需分批交货，按实结算。序号1-44一般为供应室使用，45-47一般为内镜中心使用，产品需要符合使用科室的需求。 |  |  |  |  |

二、商务要求

1、供货商应确保产品质量合格，符合临床使用需求，并符合国家相关要求及行业标准。

2、供货期2年，具体起止时间在签订合同时由采购人确定。

3、数量说明：本次采购数量为参考数量，最终采购量以实际供货数量为准。

4、供货地点

（1）湖滨院区：杭州市拱墅区竹竿巷57号；

（2）滨江院区：杭州市滨江区滨盛路3333号；

（3）莫干山院区：湖州市德清县康乾街道儿院路66号；

5、供货方式和交货期：

供应商按采购人要求按需分批次供货，要求收到采购人供货通知后7天内，货到采购人指定的使用地点。

6、付款方式：费用按月支付。