采购清单及技术参数要求
一、具体试剂清单及技术参数要求
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	▲单价最高限价（元）
	参数要求

	1
	Pieoz1 抗体
	5
	管
	3000
	1.宿主/亚型：Rabbit / IgG1
2.种属反应性：Human, Mouse, Rat
3.应用：WB, IHC, IF/ICC
4.抗体类别为多克隆抗体；观测分子量： 280-350kDa
5.免疫原为human PIEZO1
6. 液体，储存缓冲液为含有0.02%叠氮化钠和50%甘油的PBS ,pH 7.3.
7. 规格：100μl/管。

	2
	AVP抗体
	5
	管
	3000
	1.宿主/亚型：Rabbit / IgG1
2.种属反应性：Human, Mouse, Rat
3.应用：WB, IF
4.抗体类别为多克隆抗体；观测分子量：140-170kDa
5.免疫原为human AVP
6. 液体，储存缓冲液为含有0.02%叠氮化钠和50%甘油的PBS ,, pH 7.3.
7. 规格：100μl/管。

	3
	MUC2 抗体
	5
	管
	3000
	1.宿主/亚型：Rabbit / IgG1
2.种属反应性：Human, Mouse, Rat
3.应用：WB, IHC 
4.抗体类别为单克隆抗体；观测分子量：17kDa
5.免疫原为human MUC2
6. 液体，储存缓冲液为含有0.02%叠氮化钠和50%甘油的PBS ,, pH 7.3.
7. 规格：100μl/管。

	4
	ZO1 抗体
	5
	管
	2000
	1.宿主/亚型：Rabbit / IgG1
2.种属反应性：Human, Mouse, Rat
3.应用：WB, IHC 
4.抗体类别为单克隆抗体；观测分子量：195kDa
5.免疫原为human ZO1
6. 液体，储存缓冲液为含有0.02%叠氮化钠和50%甘油的PBS ,, pH 7.3.
7. 规格：100μl/管。

	5
	Claudin 抗体
	5
	管
	2000
	1.宿主/亚型：Rabbit / IgG1
2.种属反应性：Human, Mouse, Rat
3.应用：WB, IHC, IF/ICC
4.抗体类别为单克隆抗体；观测分子量：18kDa
5.免疫原为human Claudin 1
6. 液体，储存缓冲液为含有0.02%叠氮化钠和50%甘油的PBS ,, pH 7.3.
7. 规格：100μl/管。

	6
	Occludin 抗体
	5
	管
	2000
	1.宿主/亚型：Rabbit / IgG1
2.种属反应性：Human, Mouse, Rat
3.应用：WB, IHC, IF/ICC
4.抗体类别为单克隆抗体；观测分子量：65kDa
5.免疫原为human Occludin 
6. 液体，储存缓冲液为含有0.02%叠氮化钠和50%甘油的PBS ,, pH 7.3.
7. 规格：100μl/管。

	7
	Ki67 抗体
	5
	管
	2000
	1.宿主/亚型：Rabbit / IgG1
2.种属反应性：Human, Mouse, Rat
3.应用：WB, IHC, IF/ICC
4.抗体类别为单克隆抗体；观测分子量：359kDa
5.免疫原为human Ki67 
6. 液体，储存缓冲液为含有0.02%叠氮化钠和50%甘油的PBS ,, pH 7.3.
7. 规格：100μl/管。

	8
	F4/80 抗体
	5
	管
	2000
	1.宿主/亚型：Rabbit / IgG1
2.种属反应性：Human, Mouse, Rat
3.应用：WB, IHC, IF/ICC
4.抗体类别为单克隆抗体；观测分子量：65-250kDa
5.免疫原为human F4/80
6. 液体，储存缓冲液为含有0.02%叠氮化钠和50%甘油的PBS ,, pH 7.3.
7. 规格：100μl/管。

	9
	WB剥离缓冲液
	2
	瓶
	2500
	1. 原理：温和型抗体剥离液，不破坏已结合蛋白；
2. 性能：可在同一张膜上多次剥离和重新孵育抗体，背景低；
3. 储存：室温或2-8℃保存，有效期≥ 12个月。	
4. 反应时间 ≤20min。

	10
	Mouse ACh ELISA试剂盒
	6
	盒
	2500
	1. 酶联免疫吸附法。
2. ★用于体外半定量检测小鼠血清或组织中的抗ACh抗体。
3. 2-8℃保存。未开封前，试剂盒中各成分自生产日起可稳定不低于1年。
4. 敏感性：敏感性：≥98.00%；特异性：≥97.00%。
5. 反应时间：≤2h。
6. ★试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为ng/mL。
7. ★酶标抗体是碱性磷酸酶。
8. 规格：96T。
9. 所有产品符合生物安全标准，无毒性、无污染，包装需防漏、防破损，试剂盒交付时确保为同一批号。
10. 运输要求：供应商确保冷链运输，避免反复冻融影响产品质量。

	11
	Human ACh ELISA试剂盒
	6
	盒
	2500
	1. 酶联免疫吸附法。
2. ★用于体外半定量检测人血清或组织中的抗ACh抗体。
3. 2-8℃保存。未开封前，试剂盒中各成分自生产日起可稳定不低于1年。
4. 敏感性：敏感性：≥98.00%；特异性：≥97.00%。
5. 反应时间：≤2h。
6. ★试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为ng/mL。
7. ★酶标抗体是碱性磷酸酶。
8. 规格：96T。
9. 所有产品符合生物安全标准，无毒性、无污染，包装需防漏、防破损，试剂盒交付时确保为同一批号。
10. 运输要求：供应商确保冷链运输，避免反复冻融影响产品质量。

	12
	Mouse 5-HT ELISA试剂盒
	6
	盒
	2500
	1. 酶联免疫吸附法。
2. ★用于体外半定量检测小鼠血清或组织中的抗5-HT抗体。
3. 2-8℃保存。未开封前，试剂盒中各成分自生产日起可稳定不低于1年。
4. 敏感性：敏感性：≥98.00%；特异性：≥97.00%。
5. 反应时间：≤2h。
6. ★试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为ng/mL。
7. ★酶标抗体是碱性磷酸酶。
8. 规格：96T。
9. 所有产品符合生物安全标准，无毒性、无污染，包装需防漏、防破损，试剂盒交付时确保为同一批号。
10. 运输要求：供应商确保冷链运输，避免反复冻融影响产品质量。

	13
	Human 5-HT ELISA试剂盒
	6
	盒
	2500
	1. 酶联免疫吸附法。
2. ★用于体外半定量检测人血清或组织中的抗5-HT抗体。
3. 2-8℃保存。未开封前，试剂盒中各成分自生产日起可稳定不低于1年。
4. 敏感性：敏感性：≥98.00%；特异性：≥97.00%。
5. 反应时间：≤2h。
6. ★试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为ng/mL。
7. ★酶标抗体是碱性磷酸酶。
8. 规格：96T。
9. 所有产品符合生物安全标准，无毒性、无污染，包装需防漏、防破损，试剂盒交付时确保为同一批号。
10. 运输要求：供应商确保冷链运输，避免反复冻融影响产品质量。

	14
	特级胎牛血清
	10
	瓶
	
8000

	1.血清分类：特级（安全）。
2. ★ 内毒素水平：≤5 EU/mL；血红蛋白水平：≤30 mg/dL。500ml。
3. 确保不含有任何有害的微生物或其他污染物。
4. ★ 适用于多种细胞类型：可用于各种癌细胞、娇贵细胞、原代细胞、干细胞（胚胎干细胞、间充质干细胞等）。
5. ▲ 规格：500ml/瓶。

	15
	Lipo3000转染试剂
	2
	管
	5000
	1. 适用于将DNA、RNA或CRISPR/Cas9系统转染至真核细胞；
2. 适用于宽泛的细胞系（如HEK293, HeLa等），高效且低细胞毒性；
3. 储存条件：2-8℃保存，不可冷冻；
4. 有效期：≥ 12个月。

	16
	彩色预染蛋白质分子量标准
	4
	包
	2500
	1.包含了从10kD到180kD共10种纯化的预染蛋白质，其中72kD条带为红色，10kD条带为绿色，其余条带为蓝色
2.已配制在1X SDS-PAGE上样缓冲液中，室温融化并混匀后可以直接使用，无需高温加热或煮沸，并严禁高温加热或煮沸。
3.彩色预染蛋白质分子量标准通常每次上样3-5微升，即可在电泳时、电泳后或转膜后观察到非常清楚的蛋白条带。
4.分子量范围为10~180kd。
5.分子量标准包括180、130、95、72、55、43、34、26、17、10kd。
6.规格：200ul/管，10管/包

	17
	RNA提取试剂盒
	10
	盒
	2000
	1. RNA提取试剂，具备去除污染物和抑制剂能力，可从多种样本中如血液、组织、细胞、粪便、植物、细菌、病毒、FFPE、体液、拭子等提取纯化RNA。
★2.硅胶膜离心柱（Spin Column）：特异性结合核酸，高效去除蛋白、盐、抑制剂，A260/A280≈1.8–2.0，下游兼容PCR/qPCR/测序/酶切/杂交。
3.无酚/氯仿、无CsCl、无LiCl沉淀：安全、快速、减少损失。
4.稳定可重复：批次一致性好，适合标准化与高通量。
5.规格：50T/盒。

	18
	反转录试剂预混液
	10
	包
	1000
	1. 即用型预混液（含逆转录酶、dNTPs、引物及缓冲液）；
2. 可耐受常见RNA提取残留物，适合后续PCR或qPCR实验；
3. cDNA合成效率高，适合低丰度靶标；
4. -20℃保存，有效期≥ 1年。
5. 规格：200 rnx*10/包

	19
	RNAlater™ 稳定液
	2
	瓶
	5000
	1. 用于保存细胞或组织中的RNA，防止RNA降解；
2. 保存后的样本可直接用于后续RNA提取（无需特殊处理）；
3. 室温（10-25℃）或2-8℃保存，有效期≥ 1年。
4. 规格：500mL/瓶


二、试剂配送要求：分次供货，收到采购人供货需求后，一周内将试剂送至采购人指定地点。试剂配送过程中应符合试剂运输保存要求，保证试剂质量。
三、验收要求：供应商应提供产品的有效检验文件及供货清单供采购人验收，验收中发现产品达不到验收标准或采购人要求的性能指标，供应商必须解决甚至更换产品。
验收合格条件：运行结果及使用效果符合招标要求及国家相关标准；在进行测试和验收过程中发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；所有合同中规定的产品、备品备件和资料都已提交并得到接受。
四、售后服务：
1、本项目质量保证期要求不少于各产品的有效期。除参数中明确规定的，所有产品到货有效期要不少于10个月。
质量保证期：产品供货到采购人处后在质量保证期内，产品可正常被使用。
2、质量保证期内失效，供应商负责更换。如已给采购人造成损失，供应商要赔偿采购人的损失。
3、供应商应提供及时、快捷的售后服务，并负责提供技术支持，及时解决试剂使用和运行过程中发现的问题，24小时内响应。
五、结算及付款方式：甲方对产品验收合格后，按实结算。
六、合同期限：1年。
